**Zbąszyń, 19.01.2022 r.**

ZCK.230.09.2022

**Zbąszyńskie Centrum Kultury**

**ul. Powstańców Wlkp. 12**

**64-360 Zbąszyń**

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Zamawiający prowadząc postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm) w formie rozeznania cenowego **zaprasza do składania ofert** na artykuły elektryczne:

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| lp. | Nazwa artykułu | Przewidywana ilość sztuk |
| **1** | Żarówka Led E27 8W 230V  | 20 |
| **2** | Naświetlacz Led 50 W  | 4 |
| **3** | Żarówka Led GU10 6W 230V  | 15 |
| **4** | Żarówka Tradycyjna E27 100W 230V  | 10 |
| **5** | Żarówka energooszczędna E27 230V  | 10 |
| **6** | Żarnik 118mm 500W 230V  | 25 |
| **7** | Żarnik 78mm 100W 230V  | 10 |
| **8** | Świetlówka PL-S 2P 9W | 5 |
| **9** | Świetlówka 60 cm  | 10 |
| **10** | Świetlówka 120 cm  | 10 |
| **11** | Naświetlacz LED 30 Watt | 4 |
| **12** | Puszki natynkowe 85x85x40mm | 6 |
| **13** | Pasek ledowy 12v  | 5 m |
| **14** | Zasilacz 12v 1A  | 2 |
| **15** | Przewód 2x1mm czarny linka | 20 m |
| **16** | Przewód 3x1,5mm czarny linka | 20 m |
| **17** | Wtyczka prądowa na kabel  | 10 |
| **18** | Gniazdo prądowe na kabel | 10  |
| **19** | Kostki elektryczne dla przewodów skręcane 3mm | 10 |
| **20** | Przedłużacz 3m 5 gniazd | 10 |
| **21** | Gniazda GU10 | 15 |
| **22** | Bateria AA 1,5v  | 50 |
| **23** | Bateria AAA 1,5v | 20 |
| **24** | Rynienka na przewody 18x20x2000mm | 10 |
| **25** | Taśma izolacyjna | 10 |

**Dostawa zamówionego towaru w ciągu 24 h.**

1. **Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:**

30.01.2022 r.- 31.12.2022 r.

1. **Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:**
* Cena: waga kryterium 100 %
1. **Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:**
	* formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania
2. **Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej**:

Cena wskazana przez w ofercie musi:

1. być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje;
2. uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w tym koszty dostawy.

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

1. **Opis sposobu zamówienia i dostawy**
2. Ilość i asortyment zakupu i dostawy artykułów jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania, jednak nie będzie przekraczać wartości całego zamówienia.
3. Dostawa artykułów będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie, telefonicznie lub mailem 24 godz. przed wymaganą dostawą.
4. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.
5. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku ich złej jakości.
6. Zamawiający przewiduje zamówienie artykułów nie wyszczególnionych w tabeli.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, użytkowych- uzgodnionych ze zlecającym na etapie wypełniania oferty

**7. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:**

1. ofertę cenową należy złożyć w terminie do **21.01.2022** r. do godziny 14.00 na piśmie w siedzibie Zamawiającego: Zbąszyńskie Centrum Kultury ul. Powstańców Wlkp. 12 64 – 360 Zbąszyń, na adres mailowy: kultura.zbaszyn@gmail.com
2. oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.
3. **Warunki udziału w postępowaniu:**
4. złożenie oferty w wyznaczonym terminie;
5. **Termin związania ofertą** 7 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
6. **Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania**

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców

1. **Podpisanie zamówienia/umowy**

Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu umowy.

1. **Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:**

**Magdalena Pawelska tel.** 68 3860 874

19.01.2022 Pawelska Magdalena

(data, podpis)

**Załączniki:**

1. Formularz oferty
2. Formularz oferty cenowej

**FORMULARZ CENOWY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Nazwa artykułu | Przewidywana ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto łącznie |
| **1** | Żarówka Led E27 8W 230V  | 20 |  |  |
| **2** | Naświetlacz Led 50 W  |  4 |  |  |
| **3** | Żarówka Led GU10 6W 230V  | 15 |  |  |
| **4** | Żarówka Tradycyjna E27 100W 230V  | 10 |  |  |
| **5** | Żarówka energooszczędna E27 230V  | 10 |  |  |
| **6** | Żarnik 118mm 500W 230V  | 25 |  |  |
| **7** | Żarnik 78mm 100W 230V  | 10 |  |  |
| **8** | Świetlówka PL-S 2P 9W | 5 |  |  |
| **9** | Świetlówka 60 cm  | 10 |  |  |
| **10** | Świetlówka 120 cm  | 10 |  |  |
| **11** | Naświetlacz LED 30 Watt | 4 |  |  |
| **12** | Puszki natynkowe 85x85x40mm | 6 |  |  |
| **13** | Pasek ledowy 12v  | 5 m |  |  |
| **14** | Zasilacz 12v 1A  | 2 |  |  |
| **15** | Przewód 2x1mm czarny linka | 20 m |  |  |
| **16** | Przewód 3x1,5mm czarny linka | 20 m |  |  |
| **17** | Wtyczka prądowa na kabel  | 10 |  |  |
| **18** | Gniazdo prądowe na kabel | 10  |  |  |
| **19** | Kostki elektryczne dla przewodów skręcane 3mm | 10 |  |  |
| **20** | Przedłużacz 3m 5 gniazd | 10 |  |  |
| **21** | Gniazda GU10 | 15 |  |  |
| **22** | Bateria AA 1,5v  | 50 |  |  |
| **23** | Bateria AAA 1,5v | 20 |  |  |
| **24** | Rynienka na przewody 18x20x2000mm | 10 |  |  |
| **25** | Taśma izolacyjna | 10 |  |  |
|  | **RAZEM** | **-----------------** | **------------------** |  |
|  |  |  |  |  |

 **………………………………**

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 ...................................., ……………….. (miejsce, data)

**Wykonawca:**

…………………………………………

…………………………………………

**Zamawiający:**

Zbąszyńskie Centrum Kultury

 ul. Powstańców Wlkp. 12

 64-360 Zbąszyń

NIP 788 18 06 177

**OFERTA CENOWA**

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego ………………………..………….....

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….. … ……………………………………… składam ofertę następującej treści

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za następującą cenę:

netto...........................................................................................................zł

VAT.......................................................................................................zł

brutto..........................................................................................................zł

(słownie złotych : ..................................................................................................)

1. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem.
2. Oświadczam, iż dysponuję uprawnieniami, wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczam, że:
	* zapoznałem/zapoznałam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;
	* w razie dokonania wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamó­wienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.
4. Oświadczam, że jestem / nie jestem płatnikiem podatku VAT

Termin wykonania przedmiotu zamówienia umowy: **do 31.12.2022 r.**

1. Termin związania ofertą: **styczeń 2022**

**Osoby do kontaktów z Zamawiającym**

Osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna za wykonanie zobowiązań umowy:

Imię i nazwisko: ………………………………………….

tel. kontaktowy.......... .......... .........., e-mail .......... .......... ..........

**Załączniki:**

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:

- ………………………………………

- ………………………………………

....................................................

(data, podpis)