Przedmiar sceny do zapytania ofertowego nr ZCK/230/19/2022

- skucie starego tynku,

- położenie tynku cementowo-wapiennego,

- wymiary podstawy sceny 7,5 na 8,7 m, wysokość 8,4 do murłaty, wysokość 9,1 m do kalenicy

- powierzchnia do tynkowania łącznie 250 metrów kwadratowych,

- obróbka dwóch wnęk drzwiowych  (grubość muru 40 cm, kątownik ocynkowany zatapiany w tynku cementowo-wapiennym),

- obróbka krawędzi wnęki sceny (kątownik ocynkowany zatapiany w tynku cementowo-wapiennym profilowany na łuku).